# Text boxes

При этом допуски плоскостности, параллельности и перпендикулярности относятся к температуре окружающей среды, не превышающей значений, указанных в таблице 2, при изменении температуры, не превышающей 0,5°С/ч, и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 20 °С.

Таблица 2

| Температура окружающей среды при поверке плоскостности, параллельности и перпендикулярности |
| --- |
| Размеры куба, (мм) | 100х100х100 – 600х600х600 |
| Класс точности | 0; 1 |
| Температура, (tºС) | 20±3 |

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Кубы гранитные следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью.

3.2. Условия эксплуатации гранитных кубов типа КП-ТК в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении.

3.3. Поверка кубов должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 782-85.

3.4. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации куба.

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить кубы в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Кубы подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

КУБЫ ПОВЕРОЧНЫЕ ТВЕРДОКАМЕННЫЕ (ГРАНИТНЫЕ)

(тип КП-ТК)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кубы поверочные твердокаменные типа КП-ТК  предназначены для поверки прямых углов, для контроля перпендикулярности расположения деталей или каких либо поверхностей при слесарно-сборочных, лекальных и метрологических работах.

Кубы поверочные типа КП-ТК изготавливаются из природного гранита. Предел прочности на сжатие 964,9 МПа. Параметр шероховатости Ra механически обработанных поверхностей 0,32мкм на длине 0,25мм.

У куба поверочного 6 рабочих поверхностей, позволяющие производить измерения с высокой точностью как по горизонтали, так и по вертикали рабочих механизмов и станков.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точностные характеристики поверочных кубов типа КП-ТК приведены в таблице 1 и 2.

Допуски параллельности, перпендикулярности и плоскостности боковых поверхностей рабочим поверхностям кубов типа КП-ТК (таблица 1).

Таблица 1

| Размеры куба (мм) | Допуск перпендикулярности (мкм) | Допуск плоскостности (мкм) | Допуск параллельности (мкм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для классов точности |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100×100×100 | 4 | 8 | 1.7 | 3 | 4 | 8 |
| 150×150×150 | 4 | 8 | 1.7 | 3 | 4 | 8 |
| 200×200×200 | 4 | 8 | 1.8 | 3 | 4 | 8 |
| 250×250×250 | 4.5 | 8 | 2 | 4 | 4.5 | 9 |
| 300×300×300 | 5.2 | 10 | 2.3 | 4.6 | 5.5 | 10 |
| 400×400×400 | 6 | 12 | 2.6 | 5.2 | 6 | 12 |
| 500×500×500 | 7 | 14 | 3 | 6 | 7 | 14 |
| 600×600×600 | 8.5 | 15 | 3.5 | 7 | 8.5 | 15 |

Сквозное отверстие уменьшает вес куба и не влияет на точностные характеристики.

Гранитные кубы по сравнению со стальными имеют преимущества: меньший коэффициент температурного расширения, высокую твердость, устойчивость к коррозии, исключена необходимость в размагничивании.