[image: image1.jpg]



[image: image2.png]Orknowerve OT NapannenLHOCTH

i n

Wipwa |nweia [Buicora [B/EMETPE! NPUMATUMECKOV BbIEMKH K ron _ |Frvoma N
Tun ycraasamBaembix npuaMaTHeCKOi [npuama Teckoi

Avm o (B, M [H, Mm OcHOBa HiMlo 1 GOKOBLIM TP akAM,

saroToBoK, MM BbIeMKM Boiemku h, mm
m
ni-1 35 35 30 o73.0 40 15.0 7
ni-2 60 60 50 ot 3.0 1o 30.0 +0.005 15
n3 | 102 7 76 90°
o7 5.0 80 60.0 31

ni4 | 105 | 105 | 78 +0.01mm
ni-s | 150 | 100 | 150 | or50p095.0 +0.02mm 4





[image: image3.png]







8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.


8.1. Хранить призмы поверочные типа П-1 в сухом отапливаемом помещении, при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.  


8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии необходимо использовать минеральное масло К-17 или аналогичное по свойствам.


8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов, способствующих образованию коррозии.





9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ


9.1. Призмы поверочные типа П-1 подвергнуты консервации в соответствии с требованиями изготовителя. Наименование и марка консерванта – масло минеральное консервационное К-17 (аналог). 


9.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях, описанных в ГОСТ 15150-69.





10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) призм, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.











Дата продажи: «___» __________ 20__ г.





Представитель продавца:   ___________________   


						 	(подпись)





Представитель покупателя:   __________________   


							 (подпись)












































ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ





на





ПРИЗМЫ ПОВЕРОЧНЫЕ И РАЗМЕТОЧНЫЕ


типа П-1


ISO 9002


стандарт JB/T8047-95








�



































1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Призмы поверочные и разметочные типа П-1 предназначены для установки и удерживания удлиненных деталей и заготовок цилиндрической формы при проведении контрольно-измерительных и разметочных работ.


1.2 Применяются как вспомогательное оборудование, так и самостоятельно при контроле и разметке деталей и заготовок цилиндрической формы (вал, пруток).


1.3 Поставляются в комплекте из 2-х штук.





2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1.  Призмы поверочные и разметочные типа П-1 изготавливаются по Китайскому стандарту JB/T8047-95 из цельных стальных заготовок путем закалки, шлифовки и полировки рабочих поверхностей, в соответствии со следующими характеристиками: таблица 1 и рисунок 1.





                                                                                                Таблица 1


�








�





Точность рабочих поверхностей призм достигается путем современных методов закалки и обработки металла.























3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С. 


3.2. Относительная влажность воздуха - не более 80% при температуре 20˚С.


3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.





4. КОМПЛЕКТНОСТЬ


В комплект входят:


- призма  – 2шт.


- паспорт.





5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ


5.1. Во избежание травматизма острые кромки призм притуплены. 


5.2. Не применять призмы в агрессивных средах (кислоты, щелочи) во избежание появления коррозии.





6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на призмы поверочные.


6.2. Призмы протереть, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине или другом обезжиривающем растворе, насухо протереть тканью.





7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


7.1. Перед установкой детали (заготовки) в призмы, убедиться в плоскостности поверхности базирования. Поверхность должна быть чистой, недопустимо попадание стружки между закрепляемой деталью и призмой, а так же между основанием и призмой.  


7.2. На чистую и ровную поверхность установить и при необходимости закрепить призмы прихватами, затем установить в призмы заготовку и зафиксировать прижимами, методом вращения заготовки в призмах провести работы, связанные с контролем или разметкой.


7.3. По окончании работ произвести чистку и смазку призм при помощи минеральной смазки К-17 или аналогичной по свойствам для дальнейшего хранения.


7.4. В процессе эксплуатации рабочая поверхность призм изнашивается и становится неплоской. Выравнивание поверхности призм необходимо выполнить шлифовкой и полировкой с обильным использованием смазочно-охлаждающей жидкости, т.к. термическое воздействие, возникающее при обработке поверхности призм, может привести к деформации.








