[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png][— [ Orknowene or napannensHocth —ge o yrna
Uinpuna |inuwa B [Beicora H, npiswaTIIECKO# BbiemKh K  Macca,
Tun A, ) () [ [VCTHEBMBRENLX | gm0 u GokoBem rpasam, [T oK | 7).
sarorosox. (uw) | FEH ewienkn
Knacc rousoctu 0
HW-A-1 (35x36x30) | 35 35 30 013040150 032
W2 (60x60x50) | 60 60 50 016020300 0.005 o0 11x2
HW-A-3 (76x10276) | 76| 102 76 015020400 132
HW-14 (105x105x78)[ 105 | 105 75 018020700 752
Knacc rounoctu 1
11 (35x3530) | 35 35 30 013040150 0172
112 (60x60x50) | 60 60 50 015020300 0.008 o0 1.04x2
1113 (105x105x80) | 105 | 105 50 018020700 5050
T1-14 (150x150x100) |_150 | 150 100 | or 12.0 a0 110.0 132















3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С. 


3.2. Относительная влажность воздуха - не более 80% при температуре 20˚С.


3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.





4. КОМПЛЕКТНОСТЬ


В комплект входят:


- призма  – 2шт.


- паспорт.





5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ


5.1. Во избежание травматизма необходимо убедиться в том, что вращающиеся элементы оборудования находятся в состоянии покоя и призмы надежно закреплены. 


5.2. Не применять призмы в агрессивных средах (кислоты, щелочи).





6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на призму поверочную магнитную.


6.2. Призмы протереть, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине или другом обезжиривающем растворе, насухо протереть тканью.





7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


7.1. Перед установкой детали (заготовки) в призмы, убедиться в плоскостности поверхности базирования. Поверхность должна быть чистой, недопустимо попадание стружки между закрепляемой деталью и призмой, а так же между основанием и призмой.  


7.2. На чистую и ровную поверхность установить и надежно закрепить призмы при помощи станочных прихватов, затем установить в призмы заготовку и зафиксировать прижимами, методом вращения заготовки в призмах провести работы связанные с измерением или разметкой.


7.3. По окончании работ произвести чистку и смазку призм при помощи минеральной смазки К-17 или аналогичной для дальнейшего хранения.


7.4. В процессе эксплуатации рабочая поверхность призм изнашивается и становится неплоской. Выравнивание поверхности призм необходимо выполнить шлифовкой и полировкой с обильным использованием смазочно-охлаждающей жидкости, т.к. термическое воздействие, возникающее при обработке поверхности призм, может привести к деформации.





























ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ





на





ПРИЗМУ ПОВЕРОЧНУЮ И РАЗМЕТОЧНУЮ


типа П-1(HW-1)


ISO 9002

















�





























1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Призма поверочная типа П-1(HW-1)  предназначена для установки  и удерживания удлиненных деталей и заготовок цилиндрической формы на металлообрабатывающих станках при проведении контрольно-измерительных и разметочных работ.


1.2 Применяется как вспомогательное оборудование, так и самостоятельно при поверке и разметке деталей и заготовок цилиндрической формы (вал, пруток).


1.3 Поставляется в комплекте из 2-х штук.





2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1.  Призмы поверочные типа П-1(HW-1)  изготавливаются из цельных стальных заготовок путем закалки, шлифовки и полировки рабочих поверхностей, в соответствии со следующими характеристиками (рис.1).


�





�





Точность достигается путем современных методов закалки и обработки металла.




















8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.


8.1. Хранить призму поверочную типа П-1(HW-1)  в сухом отапливаемом помещении, при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.  


8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии необходимо использовать минеральное масло К-17 или аналогичное.


8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.





9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ


9.1. Призма поверочная типа П-1(HW-1)  подвергнута консервации в соответствии с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло минеральное консервационное К-17. 


9.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.











Дата продажи: «___» __________ 20__ г.





Представитель продавца:   ___________________   


						 	(подпись)





Представитель покупателя:   __________________   


							 (подпись)























